**广西体育运动学校2020年度清理排污系统项目**

**采购需求资料表**

一、投标人资格特定条件：

1．投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人,共和国境内注册的法人,持有效的环卫行业经营服务资质等级证书、营业执照、税务登记证。

2．投标人须有固定的营业场所（投标时提供营业场所或营业执照等相关证明），位于南宁市内。

3．投标人经营范围须具有环卫行业服务项。

4．投标人需从事相关行业3年以上，须配备专业的技术人员，实施过的大型管道疏通项目,具备较强的清运疏通能力和一定的经验,其中技术人员持有行业上岗证以及行业规定的有效操作证。

二、采购项目内容：

1．采购人地址：  广西体育运动学校  ；联系人： 黄工 ；电话：  0771-2755473  。

2．采购预算价：2.8万元整；

3．为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商有：   “无”

4．是否接受联合体投标：□是   □否（请在选项上打√）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 标准 |
| 1 | 清理排污系统项目 | 15个化粪池、1个化油池等排污系统 | 负责学校化粪池、油池及配套的沙井等排污系统的清运、疏通。做到管道 不堵塞化粪池不外溢、不凝结、化粪池清理应彻底,沉淀物、沙子、衣物等一切杂物应清除干净无残留。 |
| 项目需求 | 一、清理方式：现场清理  二、其他要求：  1、投标人必须严格按院方认可的施工方案进行施工，不能影响学院的正常秩序，不能损坏原有设备、设施。投标方应按照行业操作规范安全施工，并承担施工过程中的一切安全责任。   1. 投标人负责承担维修人员在进行工作中的安全管理和安全责任。承诺在进行工作期间内不影响学校正常的办公及教学、训练秩序。 2. 投标人运输使用密闭好的车辆,清运过程中保持校园清洁,保证污水、污物不外漏，完工后要及时把场地打扫干净。在校内按学校指定校门、路线出入行驶。   工作结束后，要对现场进行清洁，保持污水口、化粪池口干净, 无赃物留存,加盖密封。粪便不得污染水体和作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处理,排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。  三、学校化粪池分布点：  1、5号院化粪池清理沉渣   1. 中专楼3个化粪池 2. 运动楼4个化粪池 3. 板房1个 4. 饭堂内1个 5. 教职工单身宿舍楼1个化粪池   (6)综合馆1个化粪池  2、7号院化粪池清理沉渣   1. 校办公楼1个化粪池 2. 小学部教学楼1个化粪池 3. 后勤办公楼1个化粪池 4. 大门口1个化粪池   3、饭堂化油池1个。 | | |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内  二、清理日期：自合同签订之日起15日内  三、清理地点： 广西体育运动学校  四、付款方式：本项目无预付款，清污完毕并验收合格后，一次性/支付合同款。 | | |

5．合同签订是否接受合同专用章：□是  □否（请在选项上打√）